## 主体监测 (hidden)
江东中心（HSC）项目主体沉降监测工程招标清单
序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 基价（元） | 观测次数 | 金额（元） | 备注
一 | 监测费用 | 监测基准网 | 点 |  |  |  | 0 | 无具体布置信息
二 |  | 小计 | 一 |  |  |  | 0
三 |  | 技术工作费 | (二)×22﹪ |  |  |  | 0
四 | 基准点和观测点埋设（含材料费） | 建筑竖向位移（沉降观测） | 点 |  |  |  | 0
五 |  | 小计 |  |  |  |  | 0
六 |  | 合计 | （二）＋（三）＋（五） |  |  |  | 0
七 | 最终价格（含税总价） |  | 六 |  |  |  | 0
八 |  | 不含税总价 | 0 |  | 增值税税率 | 6% | 税费 | 0
1、表中所列主体观测次数以图纸观测频率及暂定工期天计算。
2、开工日期：具体开工日期以发包人下发开工日期为准。
3、总工期：基坑土方回填完成及检测数据稳定并报甲方同意终止监测为准
4、本报价为固定单价包干，包含监测费、人工费、交通费、进出场费、材料费、税费等为完成本项目约定义务的所有费用。需增加监测频次或延长工期监测，其监测工作费用已包含在本监测固定单价包干价款内，不再支付其他任何费用。

## 报价清单
海口江东综合楼机房项目桩基检测报价清单
序号 | 检测项目名称 | 试验荷载(KN) | 单位 | 暂定检测数量 | 含税综合单价 （元） | 税率 （%） | 含税总价 （元） | 备注
1 | 单桩竖向抗压静载试验 (工程桩) | 3000 | 根 | 5
2 | 单桩竖向抗拔静载试验 (工程桩) | 800 | 根 | 2
3 | 单桩竖向抗压静载试验 (试桩) | 3800 | 根 | 3
4 | 单桩竖向抗拔静载试验 (试桩) | 930 | 根 | 3
5 | 低应变(试验桩) | / | 根 | 6
6 | 低应变(工程桩) | / | 根 | 458
7 | 锚索抗拔(基本试验) | 350 | 根 | 3
8 | 锚索抗拔(验收试验) | 350 | 根 | 12
合计
说明： 1、依据国家相关标准及规范有关条款进行计算和实施； 2、本工程检测数量为暂定工程量，最终结算以甲方确认完成的工作量为准； 3、本工程检测单价为综合包干价格，包含检测费、人工费、交通费、进出场费、材料费、检测点位埋设及维护等为完成本项目约定义务的所有费用。