## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  | 标段：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 线路安装
1.2 | 1层2列直线井（3座）
1.3 | 1层2列转角井（1座）
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
线路安装
1 | 040501008001 | 1回顶管 | 1.名称:1条型电缆顶管 2.土壤类别:详设计图纸及结合现场实际 3.材质及规格:peΦ110*5mm 4.含主材及安装 |  | m | 221
2 | 040803007001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:中粗砂，标准砖 2.含沟槽挖填 |  | m | 20
3 | 050101006001 | 清除草皮 | 1.草皮种类:清楚现状草坡 |  | m2 | 12
4 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:草皮 2.养护期:详见设计图纸 |  | m2 | 12
5 | 040501004001 | 波纹管铺设 | 1.材质及规格:MPP Φ110*5mm 2.管道检验及试验要求:详见设计图纸 |  | m | 20
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*70mm2 3.敷设方式、部位:详施工图设计 4.含接入调试等工作 5.满足设计及规范要求 |  | m | 263
7 | 030408001002 | 电力电缆拆除 | 1.名称:电力电缆拆除 2.敷设方式、部位:详施工图设计 3.拆除后回收 4.满足设计及规范要求 |  | m | 182
8 | 030410004001 | 电缆故障指示器 | 1.名称:电缆故障指示器 2.其他要求:详见设计图纸 3.若后续有深化要求，应包含深化设计费用 |  | 台 | 6
9 | 030414015001 | 电缆故障点测试 | 1.名称:电缆故障点测试 2.其他要求:详见设计图纸 |  | 点 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
10 | 030408006001 | 电力电缆头 可触摸式电缆终端头 | 1.名称:可触摸式电缆终端头 2.型号 规格:10kV 3*70mm2 |  | 个 | 1
11 | 030408006002 | 电力电缆头 户内热(冷)缩式电缆终端头 | 1.名称:户内热(冷)缩式电缆终端头 2.型号、规格:10kV 3*70mm2 |  | 个 | 1
12 | 040501020001 | 电缆标示带 | 1.规格:电缆标示带 2.其他要求:详见设计图纸 |  | m | 20
13 | 080802013001 | 电缆标示牌(桩) | 1.名称:电缆标示牌(桩) 2.其他要求:详见设计图纸 3.若后续有深化要求，应包含深化设计费用 |  | 块 | 15
14 | 080802013002 | 电缆终端头挂牌 | 1.名称:电缆终端头挂牌 2.其他要求:详见设计图纸 3.若后续有深化要求，应包含深化设计费用 |  | 块 | 6
15 | 080802013003 | 1.名称:电缆相序牌 | 1.名称:电缆相序牌 2.其他要求:详见设计图纸 3.若后续有深化要求，应包含深化设计费用 |  | 块 | 2
1层2列直线井（3座）
16 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:1层2列排管行人直线长井 2.垫层、基础材质及厚度:细砂找平层100mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15砖 4.勾缝、抹面要求:井壁内抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（内参5%防水粉） 5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级:C30预制混凝土底板 7.盖板材质、规格:C30 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
预制钢筋混凝土盖板（长×宽×高=1180mm×300mm×100mm） 8.φ200PVC管集水口内填粗砂 9.含模板、脚手架制作安装拆除 10.含钢筋制作安装 11.含预埋铁件 12.含预制盖板包边、镀锌角钢（预制盖板包边：3mm厚C型钢、镀锌角钢：L50×5） 13.含水平折叠复合支架 14.含土方挖填、外运 15.含场内运输 16.其他事项详见设计图纸。
1层2列转角井（1座）
17 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:1层2列排管行人直线长井 2.垫层、基础材质及厚度:细砂找平层100mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15砖 4.勾缝、抹面要求:井壁内抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（内参5%防水粉） 5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级:C30预制混凝土底板 7.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板（长×宽×高=1150mm×300mm×100mm） 8.φ200PVC管集水口内填粗砂 9.含模板、脚手架制作安装拆除 10.含钢筋制作安装 11.含预埋铁件 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
12.含预制盖板包边、镀锌角钢（预制盖板包边：3mm厚C型钢、镀锌角钢：L50×5） 13.含水平折叠复合支架 14.含土方挖填、外运 15.含场内运输 16.其他事项详见设计图纸。
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  | 标段：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 综合价不含主设(3千万元以内部分) | 5.01
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分) | 3
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 2
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 20
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 | 0.14
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 | 0.67
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  | 标段：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  | 标段：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  |  | 标段：海口江东新区海堤治理提升工程桂林洋林海一路电力迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。