第一节 一般要求

1.工程说明

1.1工程概况

l.1.1  本工程基本情况如下：

本项目主要对商铺内进行装修改造，总共约702.6平方米（以实际图纸为准）。商铺主要业态有为MLB、阿迪、蕉下专卖店。本项施工涉及拆除工程、建筑布局调整、二次结构、给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防工程、智能化工程等图纸范围内的全部工作。

1.1.2  本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：

项目位于海南省海口市江东新区起步区中轴线北端，四横路以北、西一路以东、东一路以西、一横路以南。

1.2现场条件和周围环境

1.2.1  本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况由投标人自行踏勘。

1.2.2  施工场地(现场)临时供水管径 ：/。

施工场地(现场)临时排污管径: /  。

施工场地(现场)临时雨水管径: /    。

施工现场临时供电容量(变压器输出功率)         /            。

1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

施工现场临时供电容量(变压器输出功率)：承包人自行报装临时用电工程，包括但不限于临时用电工程的材料设备采购、工程施工、报装手续、对接，协调相关单位、供电及工程建设期运行维护等工作，所有相关一切费用承包人应充分考虑，且包含在本次投标总价中。也可申请使用江东新区起步区综合服务产业项目正式用电，但必须与江东新区起步区综合服务产业项目总承包施工单位（江东新区起步区综合服务产业项目交付前）或物业运营单位（江东新区起步区综合服务产业项目交付后）签订用电协议，增设电表计费用电，所有费用由中标人自行承担。若现场因手续或其他原因导致无法接通或使用临时用电,投标人自行考虑解决

1.2.4  承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围

环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3地质及水文资料

1.3.1  现场地质及水文资料和信息数据如下：

/

。

1.4资料和信息的使用

1.4.1  合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

#### 2.承包范围

2.1承包范围

2.1.1   承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：

招标工程量清单及本项目施工图设计范围内所有工程内容：图纸二次深化设计及竣工图编制、材料设备采购、施工调试（新建部分须完成与江东新区起步区综合服务产业项目原有系统的对接）、竣工验收、消防验收、移交、质量保修期内的缺陷修复和保修等，以及涉及的拆改、新建、建渣外运、不限次数的精保洁、与各商户及其施工单位的现场配合、配合第三方工程质量检测、配合施工报批报建、配合消防验收、缺陷整改等相关工作，负责施工期间本次施工合同范围以及施工影响区域范围内的所有区域和产品的成品保护。承包范围还包括下列内容：

1、本项目施工时，承包人须配合江东新区起步区综合服务产业项目工程总承包单位（江东新区起步区综合服务产业项目未移交物业时）或物业运营单位（江东新区起步区综合服务产业项目已移交物业时）的管理，在施工前办理进场手续及缴纳装修押金，相关费用由承包人自理且已含在合同总价内，不再单独计取；

2、本项目施工过程中存在与各商户的精装修施工单位的交叉施工，所有系统的布管布线和末端点位（如烟感、温感、喷淋、灯具、开关、各类控制面板、风口等）需与其精装修单位配合完成，机电管线标高要根据精装修净高合理排布，交叉施工及配合工作所涉及费用承包人自行考虑，已含在合同价内，不再单独计取；

3、承包人自行根据现场情况落实临水临电、材料堆场、加工场地、转运、垂直运输等施工配套，临水临电由承包人挂表接驳，施工用水用电抄表计费。如需使用室内电梯需自行接收管理并承担相应费用（不限于电梯司机费用、日常维保费用、电费、移交物业前的调试费等），如需在江东新区起步区综合服务产业项目内部设置办公用房需办理临时租赁，所涉费用均已含在合同总价内，不再单独计取；

4、应急照明和疏散指示系统、火灾自动报警及消防联动系统、智能化建筑设备监控管理系统（BA）、能耗统计系统、智能照明系统、监控系统、消防广播系统、手机信号覆盖系统等均需要接入江东新区起步区综合服务产业项目现有主系统，涉及到的包括但不限于修改并上传图纸至系统主机、重新编码编程、联系各系统供应商做系统对接及软件测试、系统整体联调直至功能完整等工作均由承包人完成，所涉费用已含在已标价工程量清单中，不再单独计取；

5、本项目管道施工前需对消火栓系统、自动喷淋系统、空调水系统等涉水管网进行放水排空，管网新建后需注水冲洗打压，用水费用由承包人向江东新区起步区综合服务产业项目工程总承包单位或物业运营管理单位支付，相关费用承包人自行考虑，已含在已标价工程量清单中，不再单独计取；

6、工程完工后的四害消杀、除味除醛、开荒保洁和精保洁、环境检测（需提供合格的第三方空气质量检测报告）由承包人完成，所涉费用已含在已标价工程量清单中，不再单独计取。

具体承包范围以经发包人正式下发的施工图纸及合同工程量清单为准；

承包人负责与相关管理部门、周边工程施工队伍等的协调工作，综合考虑可能涉及到的交通（道路）、施工场地、库房、工人食宿、与江东新区起步区综合服务产业项目入驻商户及其装修施工单位之间的配合及工作面的交接、成品保护等工作，投标人自行了解场地情况，相关费用（包括但不限于水、电、冷、安全防护、场内水平垂直运输等所有配合费用）均包含在投标报价中。

2.1.2    承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1  承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表4.11—3“专业工程暂估价表”。

2.1.2.2  承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.11—2“材料和工程设备暂估单价表”。

2.1.2.3  上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：

/

2.1.3     承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1  承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表4.1l—l“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表4.1l一4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表4.11—4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2  暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.1.3.3  暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明：

/

2.2发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：/

2.2.2  由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1  承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：

工程量清单及施工图范围内的工作均由承包人实施，承包人在施工过程中需与商户及其精装修施工单位配合。

2.4    承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：

承包人向发包人提供办公用房1间（带空调及办公家具、用品），承包人向监理人提供办公用房 1 间（带空调及办公家具）及宿舍1间（带空调及基本的生活家具），此部分费用承包人自行考虑，含在已标价工程量清单中。

#### 3.工期要求

3.1合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2关于工期的一般规定

3.2.1  承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2  如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3  承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

#### 4.质量要求

4.1质量标准

4.1.1  本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

4.2特殊质量要求

4.2.1  有关本工程质量方面的特殊要求如下：

承包人应严格执行本项目有关合作协议及文件中确定的质量目标执行，建设工程验收质量等级为合格（遵照国家、地方有关的强制性技术规范、标准、规程、政府审批部分有关本工程的文件及发包人的要求进行施工）。

工程完工后，在交付前由承包人、监理、物业、发包人、商户共同对项目施工质量联合检查，形成交付问题清单，交付问题清单一次整改率不低于95%。整改完成率低于95%，每降低一个百分点由承包人向发包人支付违约金50000元。

在交付后，商户提出的问题属于施工质量类的，承包人有义务进行整改，要求一次整改合格率不低于 95%。合格率低于 95%的，每降低一个百分点由承包人向发包人支付违约金 10000元，如因施工质量缺陷导致发包人被商户索赔，赔偿费用由承包人承担。

#### 5.适用规范和标准

5.1适用的规范、标准和规程

5.1.1  除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。

5.2特殊技术标准和要求

5.2.1  适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2  有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

#### 6.安全文明施工

6.1安全防护

6.1.1  在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2  承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他：                                          。

6.1.3    安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4    承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。

6.1.5    承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6    承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7    承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8    承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9    承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10   所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11   在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12   承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13   承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14   施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通

知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15   基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16   承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17   承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18   安全防护方面的其他要求如下：承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，事前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。承包人认真做好施工现场的安全防护工作包括照明、看守、围栏、警卫、安全设施、防盗抢等；若现场发生盗抢、安全及质量等事故，由承包人承担全部责任；各专业分包工程现场发生的任何安全事故，承包人应承担总包管理的责任。

6.2临时消防

6.2.1    承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2    承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3    承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4    施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5    临时消防方面的其他要求如下：

/

6.3临时供电

6.3.1    承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2    承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3    临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4    承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5    凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6    临时用电方面的其他要求如下：

/

6.4劳动保护

6.4.1    承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2    承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3    承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4    承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5    承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6    劳动保护方面的其他要求如下：承包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬。符合国家及当地行业主管部门的相关要求 。

6.5脚手架

6.5.1    承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2    所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3    搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4    承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5    承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6    脚手架的其他要求如下：

符合国家及当地行业主管部门的相关要求。

6.6施工安全措施计划

6.6.1    承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2    施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

(1)施工安全管理机构的设置；

(2)专职安全管理人员的配备；

(3)安全责任制度和管理措施；

(4)安全教育和培训制度及管理措施；

(5)各项安全生产规章制度和操作规程；

(6)各项施工安全措施和防护措施；

(7)危险品管理和使用制度；

(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

(9)其他：    /                        。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3    施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7文明施工

6.7.1    承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2     承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3    承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4    承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5    在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6    承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7    承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8    承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9    承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10   文明施工方面的其他要求如下：

符合国家及当地行业主管部门的相关要求。承包人应做到文明施工、规范施工。保持施工场地清洁，严格遵守发包人对施工现场的管理规定，如因此遭到相关部门的处罚，由承包人承担。

6.8环境保护

6.8.1    在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2    承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3    承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4    承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地(现场)始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。

6.8.5    承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6    承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7    承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8    承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 (现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9    环境保护方面的其他要求如下：

符合国家及当地行业主管部门的相关要求。

6.9施工环保措施计划

6.9.1    通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

(1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；

(2)施工生产废水处理措施；

(3)施工扬尘和废气的处理措施；

(4)施工噪声和光污染控制措施；

(5)节能减排措施；

(6)不可再生资源循环利用措施；

(7)固体废弃物处理措施；

(8)人群健康保护和卫生防疫措施；

(9)防止误用有害材料的保证措施；

(10)施工边坡工程的水土流失保护措施；

(11)道路污染防治措施；

(12)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；

(13)其他：                 /                       。

6.9.2    施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

#### 7.治安保卫

7.1      承包人应为施工场地(现场)提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2      承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3      承包人应制定并实施严格的施工场地(现场)出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4      承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5      承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6      承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7      施工场地(现场)治安管理计划的要求：向发包人及监理报治安保卫管理专项方案（含紧急预案）.

7.8      突发治安事件紧急预案的要求：向发包人及监理报项目针对性的突发治安事件紧急预案 。

7.9      治安保卫方面的其他要求如下：符合国家及当地行业主管部门的相关要求。

#### 8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1      承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2      承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3      发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：承包人应充分探明红线周边管线管廊位置，做好周边构筑物及管线管廊的保护措施 。

8.4     地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下

/

#### 9.样品和材料代换

9.1样品

9.1.1    本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：施工用各类材料和设备，承包人均需向发包人报送供应商资料，其中包括材料设备样品、各种质量证明和其他有关技术资料，经监理审核、发包人审定并封样后方可采购与使用。

9.1.2    对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3    合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4    监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示(同时抄送一份给发包人)。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5    得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6    提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2材料代换

9.2.1    如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2    如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

(1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

(3)替代品使用的工程部位；

(4)采用替代品的理由和原因说明；

(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

(6)价格上的差异；

(7)监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3    任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4  如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

(1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

(2)(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

#### 10.进口材料和工程设备

10.1    本工程需要进口的材料和工程设备如下：

/                              。

10.2    上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括保险)、保管的责任以及费用承担方式划分如下：

/

#### 11.进度报告和进度例会

11.1进度报告

11.1.1   施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2   日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3   月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量)、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4   月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5   各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6   如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7   有关进度报告的其他要求：

/

11.2进度例会

11.2.1   监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2   进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。

11.2.3   监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4   有关进度例会的其他要求：

/

#### 12.试验和检验

12.1     承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2     本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

/                         。

监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3     本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

/

12.4     本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5     承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。

12.6     如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7     承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。

12.8     除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

#### 13.计日工

13.1     通用合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。

13.2     在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3     按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4     计日工劳务按工日(8小时)计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。

13.5     已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格(运到现场价)中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6     施工机械按台班计量(8小时)，单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7     关于计日工的其他约定：按合同相关条款约定执行。

#### 14.计量与支付

14.1付款申请单

14.1.1   在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2   根据合同条款第17.1款和第17.3款，  承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3   竣工付款申诅单的内容按专用合同条款第17.5.1(1)目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第17.1.4(5)目确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4   竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：

(1)签约合同价；

(2)应当扣减的项目；

1)所有暂列金额；

2)所有暂估价；

3)根据合同条款第15条应扣减的变更金额；

4)根据合同条款第16条应扣减的价格调整(下调部分)；

5)根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；

6)甩项工程的合同价值(如果有)；

7)根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

(3)应当增加的项目；

1)实际发生的暂列金额(包括计日工)；

2)实际发生的暂估价；

3)根据合同条款第15条应增加的变更金额；

4)根据合同条款第16条应增加的价格调整(上调部分)；

5)根据合同条款第23.2款应增加的承包人索赔金额；

6)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

(4)规费和税金差额部分。

14.1.5   最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

(1)按合同约定扣留的质量保证金；

(2)应当扣除的金额：

1)按通用合同条款17.4.3项约定扣留的质量保证金；

2)按通用合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；

3)根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4)根据合同约定应扣减的其他金额。

(3)应当增加的金额：

1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2)按通用合同条款19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3)根据合同条款第23.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6   竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2其他约定

其他约定内容：

/

#### 15.竣工验收和工程移交

15.1竣工验收前的清理

15.1.1   在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

(2)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

(3)清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

(4)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

(5)所有表面完成约定的装修和装饰；

(6)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

(7)检查和调试所有的五金件并上油；

(8)检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

(9)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2   清理工作所需费用由承包人承担。

15.2竣工验收申请报告

15.2.1   竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2   竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3   竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：

(1)承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）按专用合同条款第18.2(2)目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）通用合同条款第18.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)；

（7）专用合同条款第19.7款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提交)；

（8）其他：                 /                       。

15.3竣工清场

15.3.1   监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地(现场)进行清理：

(1)从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；

(2)从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

(3)撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)；

(4)监理人指示的其他清场工作。

#### 16.BIM技术工作要求（如有）

16.1     招标人应根据项目情况，选择招标项目全部面积或建设内容复杂、技术要求高且能体现投标人具有应用BIM技术能力的一定区域面积（如地下室）创建BIM模型，BIM模型精度应等于或大于LOD300 要求，供投标人编制BIM投标文件使用。

16.2     投标人需按照招标人提供的BIM模型按照招标文件评标办法编制BIM投标文件参与投标。

16.3     评标委员会应当根据招标文件评标办法对投标人提供的BIM投标文件进行评审。

16.4     应用BIM技术开展电子招投标的，不得在投标人资质条件、能力和诚信情况中将BIM技术作为投标的资格要求。

第二节 特殊技术标准和要求

#### 1．材料和工程设备技术要求

1.1      承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

符合国家现行设计、施工规范及设备技术使用要求。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

为方便后续运营，承包人应该确保新建机电系统与江东新区起步区综合服务产业项目现有设备及系统的兼容性，以确保整体系统运行稳定。如产生兼容方面的故障问题，承包人负责整改。江东新区起步区综合服务产业项目与本工程相关的部分现有设备及系统品牌见下表，供承包人参考。

| 江东新区起步区综合服务产业项目现有设备及系统品牌表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备、材料名称 | 江东新区起步区综合服务产业项目使用品牌 |
| 1 | 电线电缆 | 威特、上上电缆 |
| 2 | 疏散指示及应急照明 | 北大青鸟 |
| 3 | 薄壁不锈钢管水管 | 浙江识品 |
| 4 | 光缆 | 天诚TC |
| 5 | 网线 | 天诚TC |
| 6 | 网络交换机 | 锐捷 |
| 7 | 视频监控系统 | 海康威视 |
| 8 | 风机盘管 | 天加 |
| 9 | 组合式空调机组 | 天加 |
| 10 | 新风机组 | 天加 |
| 11 | 风盘控制面板 | 艾科 |
| 12 | 火灾自动报警设备 | 北大青鸟 |
| 13 | DDC控制器 | 霍尼韦尔 |
| 14 | BA系统 | 霍尼韦尔 |
| 15 | 门禁 | 海康威视 |
| 16 | 能量计（冷） | 天津志诚 |
| 17 | 能耗统计 | 艾科 |
| 18 | 动态平衡阀 | 天津志诚 |
| 19 | 电动调节阀 | 天津志诚 |
| 20 | 电动二通阀 | 天津志诚 |
| 21 | 消防广播 | 北大青鸟 |
| 22 | 消防电话 | 北大青鸟 |

1.2      承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

| 序号 | 材料和工程设备 名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

1.3      本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为  。

#### 2.特殊技术要求

2.1       除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：/。

#### 3．新技术、新工艺和新材料

3.1  本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：/。

#### 4．其他特殊技术标准和要求

/                                       。

第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

| 一 | 地基与基础 |
| --- | --- |
| 1 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 |
| 2 | 《建筑地基工程施工质量验收标准》GB50202-2018 |
| 3 | 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版) |
| 4 | 《砼结构施工质量验收规范》GB50204-2015 |
| 5 | 建筑基坑工程监测技术标准(GB50497-2019) |
| 6 | 《建筑边域工程技术规范》GB50330-2013 |
| 7 | 《岩土锚杆与唷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015 |
| 8 | 《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB50739-2011 |
| 9 | 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 d44c8410b |
| 10 | 《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ111-2016 |
| 11 | 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012 |
| 12 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》 JGJ180-2009 |
| 13 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》 JGJ311-2013 |
| 14 | 《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T401-2017 |
| 15 | 《岩土锚杆(索)技术规程》CECS22-2005 |
| 16 | 《基坑土钉支护技术规程》 CEC596-97 |
| 17 | 《建筑基坑支护结构构造》 11SG814 |
| 18 | 《建筑地基工程施工质量验收标准》GB50202-2018 |
| 19 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2016 |
| 20 | 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 |
| 21 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 |
| 22 | 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 |
| 23 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 |
| 24 | 《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003 |
| 二、 | 主体结构 |
| 1 | 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 |
| 2 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 |
| 3 | 《钢管混凝土结构技术规范》GB50936-2014 |
| 4 | 《混凝士强度检验评定标准》GB/T50107-2010 |
| 5 | 《混凝士外加剂应用技术规范》GB50119-2013 9d44 |
| 6 | 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 |
| 7 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013 |
| 8 | 《混凝士模板用胶合板》GB/GB/T17656-2018 |
| 9 | 《组合钢模板技术规范》GB/T50214-2013 |
| 10 | (大体积混凝土施工规范》GB50496-2018 |
| 11 | 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2019 |
| 12 | 《建筑施工测量标准》JGJ/T408-2017 |
| 13 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 |
| 14 | 《高层建筑筏形与箱形基础技术规程》JGJ6-2011 |
| 15 | 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011 |
| 16 | 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 |
| 17 | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 |
| 18 | 《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 |
| 19 | 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014-2013 |
| 20 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 |
| 21 | 《钢筋机械连接用套筒》JG/T163-2013 |
| 22 | 《钢一混凝土组合结构施工规范》GB50901-2013 |
| 23 | 《自密实混凝土应用技术规程》CECS203:2006 |
| 24 | 《G101系列图集常见问题答疑图解》17G101-11 |
| 25 | 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现洗漏凝土框架、剪力墙、梁板X6G101-1 |
| 26 | 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》16G101-2 |
| 27 | 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构选详图(独立基础、条形基础、筏板基础、桩基础)》16G101-3 |
| 28 | 《泥凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》18G901-1 |
| 29 | 《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》18G901-2 |
| 30 | 《混凝上结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏板基础、桩基础》》18G901-3 |
| 31 | 《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB-T1499.1-2017 |
| 32 | 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB-T1499.2-2018 |
| 33 | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB T14370-2015 |
| 34 | 《混凝士结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013 |
| 35 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 |
| 36 | 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T294-2013 |
| 37 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 |
| 38 | 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015 |
| 39 | 《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》16G906 |
| 40 | 《预拌砂浆》GB/T 25181-2010 |
| 41 | 《蒸压加气混凝土板》GB/15762-2008 |
| 42 | 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 |
| 43 | 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 |
| 44 | 《人民防空工程设计规范》GB50225-2005 |
| 45 | 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 |
| 46 | 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 |
| 47 | 《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002 |
| 48 | (人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015 |
| 49 | 《人防工程防护设备有选图集》14BJ15-1 |
| 50 | 《防空地下空结构设计》07FG01~02 |
| 51 | 《防空地下室通风设计》07FK01~02 |
| 52 | 《防空地下室电气设计》07FD01--02 |
| 53 | 《防空地下室给排水设施安装》07FSO2 |
| 54 | 《地下工程防水技术规程》GB50108-2008 |
| 55 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 |
| 56 | 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 |
| 57 | 《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T212-2010 |
| 58 | 《地下工程防水》图集08BJ6-1 |
| 59 | 《地下建筑防水构造图集》10J301 |
| 60 | 《建筑室内防水工程技术规程》CECS196-2006 |
| 61 | 《聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程》CECS199-2006 |
| 62 | 《防水用弹性体(SBS)改性沥青》GBT 26528-2011 |
| 63 | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 |
| 64 | 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011 |
| 三、 | 钢结构 |
| 1 | 《钢结构设计标准》GB 50017-2017 |
| 2 | 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015 |
| 3 | 《组合结构设计规范》JCJ138-2016 |
| 4 | 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002 |
| 5 | 《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936-2014 |
| 6 | 《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010 |
| 7 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 |
| 8 | 《铸钢结构技术规程》JGJ/T 395-2017 |
| 9 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017 |
| 10 | 《碳素结构钢》GB/T700-2006 |
| 11 | 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018 |
| 12 | 《优质碳素结构钢》GB/T699-2015 |
| 13 | 《合金结构钢》GB/T3077-2015 |
| 14 | 《耐候结构钢》CB/T 4171-2008 |
| 15 | 《建筑结构用钢板》GB/T 19879-2015 |
| 16 | 《厚度方向性能钢板》GB/T 5313-2010 |
| 17 | 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差)GB/T709-2006 |
| 18 | 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》GB/T3274-2017 |
| 19 | 《热轧钢板表面质量的一般要求》CB/T 14977-2008 |
| 20 | 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重邀及允许偏差》GB/T708-2006 |
| 21 | 《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T2518-2008 |
| 22 | 《结构用无缝钢管》GB/T 8162-2018 |
| 23 | 《直缝电焊钢管》GB/T13793-2016 |
| 24 | 《低压像体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 |
| 25 | 《热轧H型钢和剖分T型钢》GB/T 11263-2017 |
| 26 | 《热轧型钢》GB/T706-2016 |
| 27 | 《钢拉杆》GB/T 20934-2016 |
| 28 | 《热轧花纹钢板及钢带》GB/T 33974-2017 |
| 29 | 《电弧螺柱焊用阀柱头焊钉》GB/T 10433-2002 |
| 30 | 《六角头螺栓C级》GB/T5780-2016 |
| 31 | 《六角头螺栓》GB/T5782-2016 |
| 32 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008 |
| 33 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T1228-2006 |
| 34 | 《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229-2006 |
| 35 | 《钢结构用高强度垫圈》GB/T1230-2006 |
| 36 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006 |
| 37 | 《高强钢焊条》GB/T 32533-2016 |
| 38 | 《热强钢焊条》GB/T 5118-2012 |
| 39 | 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117-2012 |
| 40 | 《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T 5293-2018 |
| 41 | 《气体保护焊电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110-2008 |
| 42 | 《建筑用压型钢板》GBT 12755-2008 |
| 43 | 《预应力混凝土用钢致线》GB/T5224-2014 |
| 44 | 《锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线》GB/T20492-2006 |
| 45 | 《建筑工程用锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝》YB/T4541-2016 |
| 46 | 《建筑工程用锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢绞线》YB/T4542-2016 |
| 47 | 《建筑工程用锌-5%铝-混合稀土合金镀层拉索》YB/T4543-2016 |
| 48 | 《重要用途钢丝绳》GB8918-2006 d44c3410 |
| 49 | 《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352-2009 |
| 50 | 《焊接结构用钢铸件》GB/T7659-2010 |
| 51 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012 |
| 52 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 |
| 53 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 |
| 54 | 《栓钉焊接技术规程》CECS226-2007 |
| 55 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011 |
| 56 | 《钢结构防火涂料》GB14907-2018 |
| 57 | 《覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》GB/T 8923.1-2011 |
| 58 | 《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005 |
| 59 | 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013 |
| 60 | 《钢结构焊接热处理技术规程》CECS 330:2013 |
| 61 | 《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896-2013 |
| 62 | 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 |
| 63 | 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 |
| 64 | 《钢结构设计制图深度和表示方法》03G102 |
| 65 | 《钢与混凝土组合楼(屋)盖结构构造》05SG522 |
| 66 | 《钢筋泥凝士结构预理件》16G362 |
| 67 | 《型钢泥凝土组合结构构造》04SG523 |
| 68 | 《钢管混凝土结构构造》06SG524 |
| 69 | 《钢结构施工图参数表示方法制图规则和构造详图》08SG115-1 |
| 70 | 《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》16G519 |
| 71 | 《多、高层建筑钢结构节点连接》(主梁的全栓拼接)04SG519-2 |
| 72 | 《多、高层建筑钢结构节点连接》(次梁与主梁的简支螺栓连接、主梁的栓焊拼接)03SG519-1 |
| 73 | 《型钢混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12SG904-1 |
| 74 | 《复杂型钢泥凝土结构节点构造》16G523-2 |
| 75 | 《民用建筑钢结构防火构造》06SG501 |
| 76 | 《蒸压轻质加气混凝土板构造详图》03SG715-1 |
| 77 | 《建筑消能减震技术规程》JGJ297-2013 |
| 78 | 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015 |
| 79 | 《端板式半刚性连接钢结构技术规程》CECS 260:2009 |
| 四、 | 装饰装修 |
| 1 | 《内隔墙一轻质条板(一)》10J113-1 |
| 2 | 《加气混凝土砌块-条板》12BJ2-3 |
| 3 | 《体填充墙结构构造》12G614-1 |
| 4 | 《蒸压加气混凝土砌块板材构造》13J104 |
| 5 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 |
| 6 | 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013 |
| 7 | 《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2016 |
| 8 | 《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014 |
| 9 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011 |
| 10 | 《后锚固技术规范》JGJ145-2013 |
| 11 | 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 |
| 12 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 |
| 13 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 |
| 14 | 《建筑装饰裁修工程质量验收标准》GB50210-2018 |
| 15 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 |
| 16 | 《建筑地面设计规范》GB50037-2013 |
| 17 | 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 |
| 18 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020 |
| 19 | 《抹灰砂浆技术规程》JGJT 220-2010 |
| 20 | 《轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶》07CJ03-1 |
| 21 | 《抹灰石膏》GB/T28627-2012 |
| 22 | 《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJT29-2015 |
| 23 | (屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |
| 24 | 《防火封堵材料》GB 23864-2009 |
| 25 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019 |
| 26 | 《防火卷帘防火门防火窗施工及验收规范》GB50877-2014 |
| 27 | 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 |
| 28 | 《自动门》JGT 177-2005 |
| 29 | 《防火门新规范》GB 12955-2008 |
| 30 | 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 |
| 31 | 9dA 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005 |
| 32 | 《天然花岗石建筑板材》GBT 18601-2009 |
| 33 | 《建筑幕墙》GB-T 21086-2007 |
| 34 | 《天然石材防护剂》GBT32837-2016 |
| 35 | 《干挂饰面石材及真金属挂件_第2部分:金属挂件》JB_830.2-2005-T_ |
| 36 | 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC887-2001 |
| 37 | 《非结构承载用石材胶粘剂》JCT989-2016 |
| 38 | 《天然石材装饰工程技术规程》JCGT 60001-2007 |
| 39 | 《幕墙玻璃接缝用密封胶》JCT882-2001 |
| 40 | 《中空玻璃用复合密封胶条》JCT 1022-2007 |
| 41 | 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139-2020 |
| 42 | 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 |
| 43 | 《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011 |
| 44 | 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GBT 25975-2018 |
| 45 | 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 |
| 46 | 《外墙保温用锚栓》JGT366-2012 |
| 47 | 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 |
| 48 | 《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》(JCJ253-2019) |
| 49 | 《外墙内保温工程技术规程》(JGJ261-2011) |
| 五、 | 其它 |
| 1 | 《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 |
| 2 | 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 |
| 3 | 《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019 |
| 4 | 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019 |
| 5 | 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016) |
| 6 | 《展览建筑设计规范》(JGJ218-2010) |
| 7 | 《商店建筑设计规范》JGJ48-2014 |
| 8 | 《饮食建筑设计规范》(JGJ64-2017) |
| 9 | 《建筑外墙防水工程技术规程》(JGJ/T235-2011) |
| 10 | 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 |
| 11 | 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 |
| 12 | 78 《建筑地面设计规范》GB50037-2013 |
| 13 | 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 |
| 14 | 《建筑外门窗气密水密抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008) |
| 15 | 《建筑照明设计标准》(GB5034-2013) |
| 六. | 安全文明类 |
| 1 | 《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 |
| 2 | 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 |
| 3 | 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 |
| 4 | 《施工升降机安全规程》GB10055-2007 |
| 5 | 《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 |
| 6 | 《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014 |
| 7 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 |
| 8 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规范》JGJ196-2010 |
| 9 | 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JG215-2010 |
| 10 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 |
| 11 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012 |
| 12 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013 |
| 13 | 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2016 |
| 14 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 |
| 15 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 |
| 16 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 |
| 17 | 《建筑施工安全检查标准》JGI59-2011 |
| 18 | 341 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 |
| 19 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016 |
| 20 | 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 |
| 21 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 |
| 22 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 |
| 23 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 |
| 七、 | 给排水、暖通类 |
| 1 | 《室外给水设计标准》GB50013-2018 |
| 2 | 《室外排水设计》GB50014-2006、2016年版 |
| 3 | 《室外给排水和燃气热工程抗震设计规范》GB50032-2003 |
| 4 | 《工业循环冷却水处理设计规范》GB/T50050-2017 |
| 5 | 《喷灌工程技术规范》GB50085-2007 |
| 6 | 《建筑灭火配置设计规范》GB50140-2005 |
| 7 | 《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010 |
| 8 | 《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 |
| 9 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 |
| 10 | 《城镇污水再生利用工程设计规范》GB50335-2016 |
| 11 | 《建筑中水设计标准》GB50336-2018 |
| 12 | 《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004 |
| 13 | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018 |
| 14 | 《住宅建筑规范》GB50368-2005 |
| 15 | 《建筑与小区雨水控制与利用工程技术规范》GB50400-2016 |
| 16 | 《城市绿地设计规范》GB50420-2007(2016年版) |
| 17 | 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 |
| 18 | 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 |
| 19 | 《体育建筑设计规范》JGJ31-2017 |
| 20 | 《种植屋面工程技术规范》JGJ155-2013 |
| 21 | 《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2017 |
| 22 | 《游泳池给水排水工程设计规范》CJJ122-2017 |
| 23 | 《二次供水工程技术规范》CJJ140-2010 |
| 24 | 《气压给水设计规范》CECS76-95 |
| 25 | 《建筑给水减压阀应用设计规范》CECS109-2000 |
| 26 | 《燃油燃气热水机组生活热水供应设计规程》CECS134-2002 |
| 27 | 《建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程》CECS168-2004 |
| 28 | 《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183-2015 |
| 29 | 《水景喷泉工程技术规程》CECS218:2007 |
| 30 | 《管网叠压供水技术规程》CECS221-2012 |
| 31 | 《建筑小区塑料排术检查井应用技术规程》CECS227-2007 |
| 32 | 《AD型单立管排水系统技术规程》CECS232-2007 |
| 33 | 《园林绿地港溉工程技术规程》CECS243-2008 |
| 34 | 《建筑同层排水技术规程》CECS247-2008 |
| 35 | 《太空智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS236-2009 |
| 36 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 |
| 37 | 《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 |
| 38 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 |
| 39 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 |
| 40 | 《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 |
| 41 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019 |
| 42 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 |
| 43 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 |
| 44 | 《消防给水及消火栓技术规范》GB50974-2014 |
| 45 | 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 |
| 46 | 《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》GB50498-2009 |
| 47 | 《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-2008 |
| 48 | 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 |
| 49 | 《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009 |
| 50 | 人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 |
| 51 | 《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005(2009年版) |
| 52 | 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010 |
| 53 | 《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013 |
| 54 | 《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 |
| 55 | 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010 |
| 56 | 《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014 |
| 八、 | 电气类 |
| 1 | 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 |
| 2 | 《智能建筑设计标准》GB50314-2015 |
| 3 | 《智能建筑工程施工质量验收规范》GB50339-2013 |
| 4 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 |
| 5 | 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016 |
| 6 | 《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016 |
| 7 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 |
| 8 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 |
| 9 | 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 |
| 10 | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 |
| 11 | G汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 |
| 12 | 94 《智能建筑设计标准》GB50314-2015 |
| 13 | 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 |
| 14 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 |
| 15 | 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 |
| 16 | 《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015 |
| 17 | 《互联网数据中心工程技术规范》GB51195-2016 |
| 18 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 |
| 19 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 |
| 20 | 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016 |
| 21 | 《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016 |
| 22 | 《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018 |
| 23 | 《有线电视网络工程施工与验收标准》GB/T51265-2018 |
| 24 | 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 |
| 25 | 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 |
| 26 | 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001 |
| 27 | 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001 |
| 28 | 《安全防范工程技术标准》GB50348-2018 |
| 29 | 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 |
| 30 | 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 |
| 31 | 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 |
| 32 | 《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T334-2014 |
| 33 | 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2007 |
| 34 | 智能建筑弱电工程设计与施工图集》09X700(上)、(下) |
| 35 | 《建筑电气设施抗震安装》16D707-1 |
| 36 | 《建筑电气通用图集》09BD系列 |
| 37 | 《有线电视网络工程施工及验收规范》GY5073-2005 |
| 38 | 《有线电视系统测量方法》GY/T121 |
| 39 | 《有线数字电视系统技术要求和测量方法》GT/T221-2006 |
| 40 | 《有线电视网中光链路系统技术要求和测量方法》GY/T131 |
| 41 | 《数据中心设计规范》GB50714-2017 |
| 42 | 《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015 |
| 43 | 《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001 |
| 44 | 《电子产品制造防静电系统测试方法》SJ/T10694-2006 |
| 45 | 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000 |
| 46 | 《计算机场地安全要求》GB9361-2011 |
| 47 | 《电子计算机机房工程施工及验收规范》5J/T 30003-93 |
| 48 | 《环境电磁波卫生标准》GB9175-88 |
| 49 | 《电磁辐射防护规定》GB8702-88 |
| 50 | 《不间断电源设备第1-1部分:操作人员触及区使用UPS的一般规定和安全要求》GB7260.1-2008 |
| 51 | 《不间断电源设备第1-2 部分:限制触及区使用UPS的一般规定和安全要求》 GB7260.4-2008 |
| 52 | 《不间断电源设备(UPS)第2部分:电磁兼容性(EMC)要求》GB 7260.2-2009 |
| 53 | 《不间断电源设备(UPS)第3部分:确定性能的方法和试验要求》GB/T 7260.3-2003 |
| 54 | 《通信用不间断电源(UPS)》YD/T1095-2008 |
| 55 | 10 《通信用模块化不间断电源》YD/T2165-2010 |
| 56 | 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008 |
| 57 | 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 |
| 58 | 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 |
| 59 | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 |
| 60 | 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 |
| 61 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 |
| 62 | 《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 |
| 63 | 《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010 |
| 64 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 |
| 65 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 |
| 66 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016 |
| 67 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 |
| 68 | 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-2012 |
| 69 | 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148- 2010 |
| 70 | 《民用建筑电气设计规范与施工》D800-1--8 |
| 71 | 《防雷与接地》15D500-505 |
| 72 | 《建筑电气工程施工安装》18D802 |
| 73 | 《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008 |
| 74 | 《霓虹灯安装规范》GB19653-2005 |
| 75 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 |
| 76 | 《低压配电设计规范》GB50054-2011 |
| 77 | 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 |
| 78 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 |