## 表A.1.1 招标工程量清单封面
| 林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  | 工程
(工程名称)
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
编 制 人：
(单位盖章)

## 表A.2.1 招标工程量清单扉页
| 工程名称： |  | 林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程
| 标段名称： |  | 海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  |  | (签字或盖章)
编制单位： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 审 核 人：
|  | (注册造价工程师签字盖专用章) |  |  | (一级注册造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间：

## 表A.3.1 工程量清单编制（审核）说明
工程量清单编制（审核）说明
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程
注：1.编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## 表A.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
1.本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。 2.补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量计算规则 | 工作内容
03B001 | 发电车台班进行保障供电 | 本次线路迁改涉及挂接在该线路的公用及专用变压器停电,均按发电车台班进行保障供电。按项包干，结算不作调整 | 项
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号。 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表A.6.1 单位工程招标工程量清单汇总表
单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费基本费
2.2 | 其中：安全文明施工费浮动部分
2.3 | 其中：其他措施项目
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：项目工伤保险费
五 | 不含税工程造价
六 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## 表A.7.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZRC-YJV22 3.规格:3×185mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):8.7/15kV 6.敷设方式:管内敷设 7.包含所用的辅材材料、电缆标志牌、电缆标志桩、接线端子、防火堵料、断接引流等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | m | 255
2 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZRC-YJV22 3.规格:3×120mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):8.7/15kV 6.敷设方式:管内敷设 7.包含所用的辅材材料、电缆标志牌、电缆标志桩、接线端子、防火堵料、断接引流等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | m | 255
3 | 030409003001 | 高压电缆插拔头 | 1.名称:高压电缆插拔头 2.规格:3×185mm2 3.电压(kV):8.7/15kV |  | 个 | 1
4 | 030409003002 | 高压电缆插拔头 | 1.名称:高压电缆插拔头 2.规格:3×120mm2 3.电压(kV):8.7/15kV |  | 个 | 1
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
5 | 030409004001 | 电缆中间头（熔接头，带防爆盒） | 1.名称:电缆中间头（熔接头，带防爆盒） 2.规格:3×185mm2 3.电压(kV):8.7/15kV |  | 个 | 1
6 | 030409004002 | 电缆中间头（带防爆盒） | 1.名称:电缆中间头（非熔接，带防爆盒） 2.规格:3×120mm2 3.电压(kV):8.7/15kV |  | 个 | 1
7 | 040501009001 | 2条型电缆拖拉管 | 1.名称:2条型电缆拖拉管 2.土壤类别:详设计图纸及结合现场实际 3.工程量按路径长度计取 4.材质及规格:MPP保护管，φ200mm×12mm 5.包含材料制安、工作坑、泥浆制作运输、电缆标志桩等全部工序； 6.淤泥清理及运距：投标人自行考虑； 7.满足图纸设计及使用要求 8.工程量按路径长度 |  | m | 217
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
8 | 040504001001 | 2层2列中间接头井 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚细沙找平层+100mm厚预制C30混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15砖、M10水泥砂浆 3.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水粉) 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土井壁、压顶及模板制安 5.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板及模板制安 6.详见设计图纸 7.包含路面破除、路面修复、挖方、填方、弃方、垫层、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | 座 | 1
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
9 | 040504001002 | 2层2列行车转角井 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.浇筑材料品种、规格、强度等级:C25预拌混凝土 3.勾缝、抹面要求:15mm厚1:2.5水泥砂浆 4.混凝土强度等级::C25钢筋混凝土底板、井壁、压顶及模板制安 5.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板及模板制安 6.详见设计图纸 7.包含路面破除、路面修复、挖方、填方、弃方、垫层、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | 座 | 1
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 040504001003 | 2层2列行车直线井 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.浇筑材料品种、规格、强度等级:C25预拌混凝土 3.勾缝、抹面要求:15mm厚1:2.5水泥砂浆 4.混凝土强度等级::C25钢筋混凝土底板、井壁、压顶及模板制安 5.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板及模板制安 6.详见设计图纸 7.包含路面破除、路面修复、挖方、填方、弃方、垫层、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | 座 | 1
11 | 030416028001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交接试验 2.电压(kV):10kv |  | 点 | 2
12 | 03B001 | 发电车台班进行保障供电 | 本次线路迁改涉及挂接在该线路的公用及专用变压器停电,均按发电车台班进行保障供电。按项包干，结算不作调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

## 表A.8.1-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZRC-YJV22 3.规格:3×185mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):8.7/15kV 6.敷设方式:管内敷设 7.包含所用的辅材材料、电缆标志牌、电缆标志桩、接线端子、防火堵料、断接引流等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | m
2 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZRC-YJV22 3.规格:3×120mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):8.7/15kV 6.敷设方式:管内敷设 7.包含所用的辅材材料、电缆标志牌、电缆标志桩、接线端子、防火堵料、断接引流等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | m
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
3 | 030409003001 | 高压电缆插拔头 | 1.名称:高压电缆插拔头 2.规格:3×185mm2 3.电压(kV):8.7/15kV |  | 个
4 | 030409003002 | 高压电缆插拔头 | 1.名称:高压电缆插拔头 2.规格:3×120mm2 3.电压(kV):8.7/15kV |  | 个
5 | 030409004001 | 电缆中间头（熔接头，带防爆盒） | 1.名称:电缆中间头（熔接头，带防爆盒） 2.规格:3×185mm2 3.电压(kV):8.7/15kV |  | 个
6 | 030409004002 | 电缆中间头（带防爆盒） | 1.名称:电缆中间头（非熔接，带防爆盒） 2.规格:3×120mm2 3.电压(kV):8.7/15kV |  | 个
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
7 | 040501009001 | 2条型电缆拖拉管 | 1.名称:2条型电缆拖拉管 2.土壤类别:详设计图纸及结合现场实际 3.工程量按路径长度计取 4.材质及规格:MPP保护管，φ200mm×12mm 5.包含材料制安、工作坑、泥浆制作运输、电缆标志桩等全部工序； 6.淤泥清理及运距：投标人自行考虑； 7.满足图纸设计及使用要求 8.工程量按路径长度 |  | m
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
8 | 040504001001 | 2层2列中间接头井 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚细沙找平层+100mm厚预制C30混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15砖、M10水泥砂浆 3.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水粉) 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土井壁、压顶及模板制安 5.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板及模板制安 6.详见设计图纸 7.包含路面破除、路面修复、挖方、填方、弃方、垫层、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | 座
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
9 | 040504001002 | 2层2列行车转角井 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.浇筑材料品种、规格、强度等级:C25预拌混凝土 3.勾缝、抹面要求:15mm厚1:2.5水泥砂浆 4.混凝土强度等级::C25钢筋混凝土底板、井壁、压顶及模板制安 5.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板及模板制安 6.详见设计图纸 7.包含路面破除、路面修复、挖方、填方、弃方、垫层、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | 座
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
10 | 040504001003 | 2层2列行车直线井 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.浇筑材料品种、规格、强度等级:C25预拌混凝土 3.勾缝、抹面要求:15mm厚1:2.5水泥砂浆 4.混凝土强度等级::C25钢筋混凝土底板、井壁、压顶及模板制安 5.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板及模板制安 6.详见设计图纸 7.包含路面破除、路面修复、挖方、填方、弃方、垫层、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | 座
11 | 030416028001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交接试验 2.电压(kV):10kv |  | 点
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
12 | 03B001 | 发电车台班进行保障供电 | 本次线路迁改涉及挂接在该线路的公用及专用变压器停电,均按发电车台班进行保障供电。按项包干，结算不作调整 |  | 项
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

## 表A.9.1 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A1 |  | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量 清单综合单价。

## 表A.10.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 琼031401009001 | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1 | 1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2 | 1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3 | 1.3 | 综合价1亿元以上 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
2 | 琼031401010001 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
3 | 琼031401015001 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
4 | 琼031401016001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
5 | 琼031401017001 | 检验试验配合费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
6 | 琼031401019001 | 压缩工期增加（赶工增加费） |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
7 | 琼031401011001 | 二次搬运费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
8 | 琼031401012001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
9 | 琼031401013001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
10 | 琼031401018001 | 建筑垃圾外运、处置 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
11 | 琼031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
12 | 琼031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
13 | 琼031401020001 | 建筑超高(深)增加费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

## 表A.10.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 |  | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/(或单价) | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 金额（元） | 备注
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具（机 械）使用费 | 管理费 | 利润
1 | 琼031401009001 | 安全文明施工基本费 | 项
1.1 | 1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 项 |  |  |  | 36.82
1.2 | 1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 项 |  |  |  | 22.09
1.3 | 1.3 | 综合价1亿元以上 | 项 |  |  |  | 14.73
2 | 琼031401010001 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 项 |  |  |  | 0
1 | 琼031401015001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  | 3.06
2 | 琼031401016001 | 夜间施工增加费 | 项 |  |  |  | 0.76
3 | 琼031401017001 | 检验试验配合费 | 项 |  |  |  | 0.11
4 | 琼031401019001 | 压缩工期增加（赶工增加费） | 项 |  |  |  | 0
5 | 琼031401011001 | 二次搬运费 | 项
6 | 琼031401012001 | 既有建（构）筑物、设施保护 | 项
7 | 琼031401013001 | 已完工程及设备保护 | 项
8 | 琼031401018001 | 建筑垃圾外运、处置 | 项
9 | 琼031401001001 | 脚手架 | 项
10 | 琼031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项
11 | 琼031401020001 | 建筑超高(深)增加费 | 项
注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合 计 | [14 empty] | -
注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表A.10.3 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 价格 （元） | 1.初期设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） |  | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 琼031401009001 | 安全文明施工基本费
1.1 | 1.1 | 综合价3000万元以内(含本数)
1.2 | 1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数)
1.3 | 1.3 | 综合价1亿元以上
2 | 琼031401010001 | 安全文明施工费(浮动奖励部分)
1 | 琼031401015001 | 雨季施工增加费
2 | 琼031401016001 | 夜间施工增加费
3 | 琼031401017001 | 检验试验配合费
4 | 琼031401019001 | 压缩工期增加（赶工增加费）
5 | 琼031401011001 | 二次搬运费
6 | 琼031401012001 | 既有建（构）筑物、设施保护
7 | 琼031401013001 | 已完工程及设备保护
8 | 琼031401018001 | 建筑垃圾外运、处置
9 | 琼031401001001 | 脚手架
10 | 琼031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
11 | 琼031401020001 | 建筑超高(深)增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  | --
合 计 |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  | --
注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。 2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。 3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

## 表A.10.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3 |  |  |  | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C1 | C2 | C3 |  | D=A·B·C
本页小计
合 计
注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。 2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。 3 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

## 表A.11.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20000 |  |  |  | 详见本标准表A.11.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.5
5 | 项目工伤保险费 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.7
合 计 |  |  | 20000

## 表A.11.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） |  | 确定金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 20000
2.1 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 20000
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 20000
合 计 |  | - | - |  | 20000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填 写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表A.11.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 |  | C2 | D=C2-C1
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确 认金额”。

## 表A.11.4 计日工表
计日工表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A1 |  | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时 ，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表A.11.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料
2 | 专业分包工程
3 | 直接发包的专业工程
本页小计
合 计 |  | — | — |  | — | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算 填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B； 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表A.11.6 直接发包的专业工程明细表
总承包服务费计价表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程明细表 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表A.11.7 项目工伤保险费汇总表
项目工伤保险费汇总表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 项目工伤保险费 | 413141.23 | 0.065
本页小计
合 计 |  | — | — |  | —
注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。 2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。 3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表A.12.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价 |  |  |  | 9
合 计

## 表A.13.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计
合 计

## 表A.14.1-1 承包人提供可调价主要材料表一（信息调差法）
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） |  | 价格信息 Cᵢ（元） | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价。 2.“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表A.14.1-2 承包人提供可调价主要材料表二（指数调差法）
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：林海二横路与林海二路交叉路口10kV高压电缆线路迁移工程 |  |  | 标段：海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目高压电缆迁改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 F₀ | 现行价格指数 Fₜ |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  |  |  | - | - |  | -
注：1.“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏 填写。 2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。 3.分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。